# Dagleg sjekk av bekkenspylar

Type: ----------------  Mnd/år: --------------

| Måndag | Tysdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Laurdag | Sundag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dagleg sjekk er:

- At vaskehovud/spylearm kan dreie fritt

- At dyseåpningene og avløp er frie

- At maskinen tek inn såpe (set strek og dato på kanna)

- At maskina går opp i temp. (min. 85º C)