**Reingjering og desinfeksjon av telefoner og anna IKT utstyr.**

**Føremål og omfang:**

Førebygge smittespreiing ved å reingjere og desinfisere utstyr. Gjeld telefonar og anna IKT utstyr som er i pasienten og helsearbeidaren sine omgjevnadar og vert handtert enten av pasient eller helsearbeidar.

**Ansvar:**

Leiar har ansvar for at prosedyra er kjend for dei som nyttar slikt utstyr, at naudsynt utstyr og middel er tilgjengeleg og at opplæring vert gjeve.

Leverandør av utstyret har ansvar for å informere om korleis utstyret skal reingjerast og desinfiserast, inkludert kva kjemisk desinfeksjonsmiddel som kan nyttast.

Den enkelte tilsette har ansvar for å gjennomføre desinfeksjon og reingjering av utstyr etter gjeldande prosedyre.

**Framgangsmåte:**

* Utfør håndhygiene i forbindelse med bruk av telefonar og IKT – utstyr. Om mulig før bruk, men viktigast etterpå
* Følg i utgangspunktet produsent/leverandør sine anbefalingar
* Reingjer før desinfeksjon då td fett frå fingrane ikkje vert fjerna med desinfeksjonsmiddel
* Bruk då fukta mikrofiberklut med vatn og evt reingjeringsmiddel
* Etterpå utførast desinfeksjon: enten klut fukta med overflatedesinfeksjon eller

 desinfeksjonskluter med 75 % sprit

* Andre desinfeksjonsmiddel: dei skal være godkjende av [Statens legemiddelverk(SLV)](https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/bruk-av-desinfeksjonsmidler)
* Tastatur: legg tørkepapir under, snu tastaturet opp-ned og dunk lett slik at partiklar fell ut før evt reingjering og/eller desinfeksjon vert gjort
* Reingjer/desinfiser etter bruk
* Desinfeksjon av tastatur på pc, mus, (fast)telefon og evt nettbrett: minimum x 1 pr døgn. Oftare ved behov, t.d synleg tilsølt.
* Obs at utstyret ikkje vert øydelagd pga for mykje fukt

**Privat IKT utstyr og telefoner**

Tilsette som velge å bruke privat utstyr som t.d mobiltelefon i

pasientnært arbeid er sjølv ansvarleg for at desse vert reingjort og

desinfisert slik at det ikkje utgjer ein smitterisiko.

Referanser:

1. [Forskrift om smittevern i helsetenesta](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610?q=forskrift%20om%20smittevern)
2. Prosedyre «[kjemisk desinfeksjon av utstyr](https://samhandling-sfj.no/samhandlingstiltak/smittevern-kommune/prosedyrer/#tab-id-14)» frå

Helse Førde.

1. [Regionalt kompetanse senter for smittevern Helse Vest](https://helse-bergen.no/seksjon/Pasientsikkerhet/Documents/Regionale%20anbefalinger%20smittevern%20og%20IKT-utstyr.pdf).